# AquaMaster Fountains & Aerators

## Decibel Readings for AquaAir

Sound measurements using a sound level meter 2' from cabinet.

AquaAir 1		=	59 Decibels

AquaAir 2		=	58 Decibels

AquaAir 3 & 4	=	60 Decibels

AquaAir 5 & 6	=	62 Decibels

Central Air conditioner	=	70 Decibels

Normal Office noise		=	50 Decibels

Normal Street Noise		=	70 Decibels

Lawn Mower			=	100 Decibels

House Vacuum		=	98 Decibels

Conversation Inside		=	70 Decibels

Conversation Outside	=	82 Decibels